|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle  | **SALZBURG** |
| 2 | Standortbezeichnung | **Gaisberg** |
| 3 | Lizenzinhaber |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  106,20 |
| 6 | Programmname |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | 013E06 42 | 47N48 19 | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m |  1283 |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  30,0 |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW  |   |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) |  33,0 |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  D |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |   |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |   |
| 15 | Polarisation |  M |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) |
| Grad | **0** | **10** | **20** | **30** | **40** | **50** |
| H |  23,2 |  27,2 |  30,5 |  31,0 |  32,1 |  32,2 |
| V |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |
| Grad | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** | **110** |
| H |  32,6 |  32,9 |  33,0 |  32,4 |  31,3 |  29,8 |
| V |  8,6 |  8,6 |  10,9 |  15,5 |  18,7 |  20,7 |
| Grad | **120** | **130** | **140** | **150** | **160** | **170** |
| H |  28,0 |  25,0 |  20,0 |  13,0 |  8,0 |  8,0 |
| V |  22,1 |  23,0 |  23,7 |  23,7 |  23,0 |  22,0 |
| Grad | **180** | **190** | **200** | **210** | **220** | **230** |
| H |  17,0 |  21,5 |  22,5 |  22,3 |  23,5 |  25,6 |
| V |  20,4 |  19,2 |  15,6 |  11,9 |  8,6 |  8,6 |
| Grad | **240** | **250** | **260** | **270** | **280** | **290** |
| H |  26,8 |  26,5 |  25,5 |  24,5 |  25,4 |  26,5 |
| V |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |
| Grad | **300** | **310** | **320** | **330** | **340** | **350** |
| H |  27,0 |  26,7 |  25,5 |  26,0 |  25,9 |  24,0 |
| V |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |  8,6 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |
| 18 | RDS - PI Code  | Land | Bereich | Programm |
| lokal | **A hex** | **hex** | **hex** |
| gem. EN 50067 Annex D | überregional  | **hex** | **hex** | **hex** |
| 19 | Technische Bedingungen für: | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |
| 20 | Art der Programmzubringung*(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* |   |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | ja |
| 22 | Bemerkungen |